**Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2015год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | Цель мероприятия | | | Применяемые технологии, оборудование и материалы | | | | Источник финансирования | | | |
| **Система отопления** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бассейная ул. д. 16 | | | | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения | | | | Гибкие трубы из вспененного полиэтилена с надрезом, отрезками по 2м. Производятся на все диаметры труб | | | | Текущий ремонт |
| 2 | Бассейная ул. д. 29 | | | |
| 3 | Бассейная ул. д. 31 | | | |
| 4 | Бассейная ул. д. 33 | | | |
| 5 | Варшавская ул. д. 48 | | | |
| 6 | Варшавская ул. д. 53 | | | |
| 7 | Ленинский пр.д.162 корп.3 | | | |
| 8 | Московский пр. д. 155 | | | |
| 9 | Московский пр. д. 157 | | | |
| 10 | Московский пр. д. 159 | | | |
| 11 | Московский пр. д. 163 | | | |
| 12 | Московский пр. д. 175 | | | |
| 13 | Московский пр. д. 195 | | | |
| 14 | Краснопутиловская ул.д.90 | | | |
| 15 | Краснопутиловская ул.д.94 | | | |
| 16 | Кузнецовская ул.д.13 | | | |
| 17 | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 1 | | | |
| 18 | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 4 | | | |
| 19 | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 2 | | | |
| 20 | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 4 | | | |
| 21 | Новоизмайловский пр. д. 85 | | | |
| 22 | Фрунзе ул. д. 5 | | | |
| 23 | Чернышевского пл. д. 2 | | | |
| 24 | Чернышевского пл. д. 5 | | | |
| 25 | Кубинская ул.д.34 | | | |
| 26 | Ленинский пр.д.178 | | | |
| 27 | Московский пр.д.173 | | | |
| 28 | Московский пр.д.193 | | | |
| 29 | Новоизмайловский пр. д. 13 | | | |
| 30 | Новоизмайловский пр. д. 15 | | | |
| 31 | Новоизмайловский пр. д. 24 корп.3 | | | |
| 32 | Новоизмайловский пр. д. 31 | | | |
| 33 | Новоизмайловский пр. д. 49 | | | |
| 34 | Фрунзе ул.д.5 | | | |
| 35 | Чернышевского пл. д.3 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ленинский пр. д. 161-4п | | Такие конструкции имеют на порядок более высокий уровень теплозащиты, чем устаревшие окна, и приравниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщиной в три кирпича или 79см. Данный оконный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затраты на уборку помещений и сезонную мойку окон. | | | | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции | | | | Текущий ремонт | |
| 2 | | Варшавская ул. д. 110-2п | |
| 3 | | Московский пр. д. 189-5п | |
| 4 | | Новоизмайловский пр. д. 79-4п | |
| 5 | | Новоизмайловский пр.д.44 корп.4 с 1 по 5пар | |
| 6 | | Новоизмайловский пр.д.44 корп.2 5пар | |
| 7 | | Новоизмайловский пр.д.42 корп.2 с 1 по 5пар | |
| 8 | | Ленинский пр.д.178 -5.6пар | |
| 9 | | Варшавская ул.д.39/2-3.4.5пар | |
| 10 | | Кубинская ул.д.26 с 1 по 5пар. | |
| 11 | | Бассейная ул.д.16 | |
| 12 | | Краснопутиловская ул.д.71 | |
| 13 | | Краснопутиловская ул.д.77 | |
| 14 | | Варшавская ул.д.39/1-1.2пар | |
| 15 | | Варшавская ул.д.41/2-1пар | |
| 16 | | Варшавская ул.д.45/1-1пар | |
| 17 | | Варшавская ул.д.45/3-1пар | |
| 18 | | Краснопутиловская ул.д.82-1,2пар | |
| 19 | | Краснопутиловская ул.д.90-1пар | |
| 20 | | Краснопутиловская ул.д.91-1,2пар | |
| 21 | | Краснопутиловская ул.д.93-1,4пар | |
| 22 | | Ленинский пр.д.148/2-1.2пар | |
| 23 | | Ленинский пр.д.155-3.4пар | |
| 24 | | Ленинский пр.д.166-2.3пар. | |
| 25 | | Ленинский пр.д.178-1,2,3,4пар | |
| 26 | | Новоизмайловский пр.д.20/1-1пар | |
| 27 | | Варшавская ул. д. 47/1-3п | |
| 28 | | Варшвская ул. д. 29/2-1,3п | |
| 29 | | Кубинская ул. д. 22-4п | |
| 30 | | Ленинский пр. д. 150 | |
| 31 | | Краснопутиловская ул. д. 85 | |
| 32 | | Бассейная ул. д. 25-1,2п | |
| 33 | | Варшавская ул. д. 25-3,4п | |
| 34 | | Ленинский пр. д. 152/3-1,2,3пар | |
| 35 | | Новоизмайловский пр.д.26/4-3.4пар | |
| 36 | | Новоизмайловский пр.д.32/3-4пар | |
| 37 | | Новоизмайловский пр.д.63-3пар | |
| 38 | | Новоизмайловский пр.д.21-1пар | |
| 39 | | Новоизмайловский пр. д.20/4-1.2пар | |
| 40 | | Новоизмайловский пр.д.49-1.2.3пар | |
| 41 | | Новоизмайловский пр.д.55 -2.3пар | |
| 42 | | Кубинская ул. д. 28-4.5п | |
| 43 | | Ленинский пр.д.156/2-1.2пар | |
| 44 | | Ленинский пр.д.150 корп.2-1.2пар. | |
| 45 | | Варшавская ул. д. 27/2-2,3п | |
| 46 | | Варшавская ул. д. 47/1-1п | |
| 47 | | Кубинская ул. д. 52-4.5п | |
| 48 | | Варшавская ул.д.114 -1.2.3.4пар | |
| 49 | | Ленинский пр. д. 162/2-1,2 | |
| 50 | | Ленинский пр. д. 162-2,5п | |
| 51 | | Московский пр. д. 193-1,2,5п | |
| 52 | | Московский пр. д. 193-3.4п | |
| 53 | | Фрунзе ул. д.5-3п | |
| 54 | | Ленинский пр. д. 170-4,5п | |
| 55 | | Ленинский пр. д. 164-4п | |
| 56 | | Ленинский пр. д. 172-1,2п | |
| 57 | | Московский пр.д.195-1.4.8пар | |
| 58 | | Новоизмайловский пр. д. 18/2-1п | |
| 59 | | Новоизмайловский пр. д. 32/2-1,2п | |
| 60 | | Новоизмайловский пр. д. 36/3-2п | |
| 61 | | Новоизмайловский пр.д.37-1.2пар | |
| 62 | | Новоизмайловский пр.д.38/1-3пар | |
| 63 | | Новоизмайловский пр.д.38/4-3пар | |
| 64 | | Новоизмайловский пр.д.44/1-1.2пар | |
| 65 | | Новоизмайловский пр.д.45-4.5пар | |
| 66 | | Новоизмайловский пр.д.57/2-2.3пар | |
| 67 | | Новоизмайловский пр.д.71-2пар | |
| 68 | | Новоизмайловский пр.д.81-4.5пар | |
| 69 | | Победы ул. д.6-2,3пар. | |
| 70 | | Победы ул.д.7-2пар | |
| **Внутридомовые электрические сети** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Варшавская ул. д. 37 к. 2 | | Электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания | | | Светодиод  ные светильники | | | | Текущий ремонт | | |
| 2 | | Краснопутиловская ул. д. 89 | |
| 3 | | Кузнецовская ул. д. 17 | |
| 4 | | Новоизмайловский пр. д. 35 | |
| 5 | | Новоизмайловский пр. д. 67 | |
| 6 | | Победы ул. д. 8 | |
| 7 | | Бассейная ул.д.1 | |
| 8 | | Бассейная ул.д.5 | |
| 9 | | Бассейная ул.д.12 | |
| 10 | | Бассейная ул.д.25 | |
| 11 | | Бассейная ул.д.27 | |
| 12 | | Бассейная ул.д.29 | |
| 13 | | Варшавская ул.д.25 | |
| 14 | | Варшавская ул.д.29/2 | |
| 15 | | Варшавская ул.д.37/1 | |
| 16 | | Варшавская ул.д.39/1 | |
| 17 | | Варшавская ул.д.39/2 | |
| 18 | | Варшавская ул.д.41/2 | |
| 19 | | Варшавская ул.д.41/4 | |
| 20 | | Варшавская ул.д.45/1 | |
| 21 | | Варшавская ул.д.45/3 | |  | | |
| 22 | | Варшавская ул.д.47/1 | |
| 23 | | Варшавская ул.д.60 | |
| 24 | | Варшавская ул.д.63/1 | |
| 25 | | Варшавская ул.д.65/1 | |
| 26 | | Варшавская ул.д.110 | |
| 27 | | Краснопутиловская ул.д.58 | |
| 28 | | Краснопутиловская ул.д.68 | |
| 29 | | Краснопутиловская ул.д.71 | |
| 30 | | Краснопутиловская ул.д.72 | |
| 31 | | Краснопутиловская ул.д.73 | |
| 32 | | Краснопутиловская ул.д.74 | |
| 33 | | Краснопутиловская ул.д.77 | |
| 34 | | Краснопутиловская ул.д.79 | |
| 35 | | Краснопутиловская ул.д.82 | |
| 36 | | Краснопутиловская ул.д.83 | |
| 37 | | Краснопутиловская ул.д.89 | |
| 38 | | Краснопутиловская ул.д.91 | |
| 39 | | Краснопутиловская ул.д.93 | |
| 40 | | Краснопутиловская ул.д.94 | |
| 41 | | Кубинская ул.д.22 | |
| 42 | | Кубинская ул.д.30 | |
| 43 | | Кубинская ул.д.38 | |
| 44 | | Кубинская ул.д.40 | |
| 45 | | Кубинская ул.д.42 | |
| 46 | | Кубинская ул.д.52 | |
| 47 | | Кубинская ул.д.54 | |
| 48 | | Кубинская ул.д.58 | |
| 49 | | Кубинская ул.д.64 | | Текущий ремонт | | |
| 50 | | Кубинская ул.д.66 | |
| 51 | | Кузнецовская ул.д.13 | |
| 52 | | Кузнецовская ул.д.15 | |
| 53 | | Кузнецовская ул.д.17 | |
| 54 | | Ленинский пр.д.147 | |
| 55 | | Ленинский пр.д.150 | |
| 56 | | Ленинский пр.д.152/2 | |
| 57 | | Ленинский пр.д.152/3 | |
| 58 | | Ленинский пр.д.166 | |
| 59 | | Ленинский пр.д.172 | |
| 60 | | Ленинский пр.д.176 | |
| 61 | | Московский пр.д.155 | | Текущий ремонт | | |
| 62 | | Московский пр.д.163 | |
| 63 | | Московский пр.д.167 | |
| 64 | | Московский пр.д.171 | |
| 65 | | Московский пр.д.189 | |
| 66 | | Московский пр.д.191 | |
| 67 | | Московский пр.д.193 | |
| 68 | | Новоизмайловский пр.д.17 | |
| 69 | | Новоизмайловский пр.д.19 | |
| 70 | | Новоизмайловский пр.д.20/1 | |
| 71 | | Новоизмайловский пр.д.22/1 | |
| 72 | | Новоизмайловский пр.д.26/4 | |
| 73 | | Новоизмайловский пр.д.28/1 | |
| 74 | | Новоизмайловский пр.д.32/2 | |
| 75 | | Новоизмайловский пр.д.32/4 | |
| 76 | | Новоизмайловский пр.д.35 | |
| 77 | | Новоизмайловский пр.д.36/2 | |
| 78 | | Новоизмайловский пр.д.38/2 | |
| 79 | | Новоизмайловский пр.д.38/4 | |
| 80 | | Новоизмайловский пр.д.44/2 | |
| 81 | | Новоизмайловский пр.д.45 | |
| 82 | | Новоизмайловский пр.д.51 | |
| 83 | | Новоизмайловский пр.д.53 | |
| 84 | | Новоизмайловский пр.д.55 | |
| 85 | | Новоизмайловский пр.д.67 | |
| 86 | | Победы ул.д.6 | |
| 87 | | Победы ул.д.11 | |
| 88 | | 5й Предпортовый проезд д.8/1 | |
| 89 | | 5й Предпортовый проезд д.8/4 | |
| 90 | | 5й Предпортовый проезд д.10/1 | |
| 91 | | 5й Предпортовый проезд д.12/1 | |
| 92 | | Пулковское шоссе д.9/1 | |
| 93 | | Пулковское шоссе д.13/1 | |
| 94 | | Фрунзе ул.д.5 | |
| 95 | | Чернышевского пл.д.3 | |
| 96 | | Чернышевского пл.д.5 | |
| 97 | | Чернышевского пл.д.8 | |