Табл.46

Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2016год.

| № п/п |  | Адрес |  | Цель мероприятия |  |  |  | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Варшавская ул. д. 52 |  |  | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения |  | Цилиндры теплоизоляционные кашированные алюминиевой фольгой |  |  |  | Текущий ремонт |
| 2 |  | Варшавская ул. д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ленинский пр. д. 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ленинский пр. д. 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ленинский пр. д. 178 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Московский пр. д. 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Московский пр. д. 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Московский пр. д. 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Новоизмайловский пр. д. 22 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Чернышевского пл. д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чернышевского пл.д.3 |  |  |  | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения | Каширование |  |  |  | Текущий ремонт |  |
| 2 | Московский пр., д.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бассейная ул., д.11, п.2,4 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 2 |  | Предпортовый 5-й пр., д.8/4, п.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бассейная ул., д.12, п.4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бассейная ул., д.13, п.1-5 по 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бассейная ул., д.15, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Бассейная ул., д.25, п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Варшавская ул., д.45/1, п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Варшавская ул., 45/3, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Варшавская ул., д.47/1, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Варшавская ул., д.49, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Варшавская ул., д.58, п.2,7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Варшавская ул., д. 94, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Варшавская ул., д. 112, п.1,2 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 14 |  | Краснопутиловская ул., д.54, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Краснопутиловская ул., д.74, п.1-5, по 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Краснопутиловская ул., д.80, п.1-5, по 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Краснопутиловская ул., 84, п.1-5, по 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кубинская ул., д.20, п.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Кубинская ул., д.22, п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кубинская ул., д.24, п.1-5 по 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кубинская ул., д.38, п.1-5 по 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Кубинская ул., д.64, п.4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Кузнецовская ул., д.13, п.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Кузнецовская ул., д.15, п.1,2 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 25 |  | Ленинский пр., д.148/2, п.3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ленинский пр., д. 155, п,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Ленинский пр., д.156/3, п.5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Ленинский пр., д.158, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Ленинский пр., д.161, п.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Ленинский пр., д.166, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Московский пр., д.155, п.1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Московский пр., д.163, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Московский пр., д.167, п.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Московский пр., д.171, п.2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Московский пр., д.173, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Московский пр., д.177, п.2 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 37 |  | Московский пр., д.189, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Московский пр., д.191, п.1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Московский пр., д.195, п.2,3,5,6,7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Московский пр., д.216а, п.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Новоизмайловский пр., д.13, п.1-5 по 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Новоизмайловский пр., д.19, п.1-5 по 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Новоизмайловский пр., д.20/1, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Новоизмайловский пр., д.20/2, п.2,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Новоизмайловский пр., д.21, п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Новоизмайловский пр., д.24/1, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Новоизмайловский пр., д.26/3, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Новоизмайловский пр., д.26/4, п.1 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 49 |  | Новоизмайловский пр., д.28, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Новоизмайловский пр., д.30/2, п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Новоизмайловский пр., д.30/3, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Новоизмайловский пр., д.32/4, п.3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Новоизмайловский пр., д.36/1, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Новоизмайловский пр., д.39/1, п.1-5 по 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Новоизмайловский пр., д.42/3, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Новоизмайловский пр., д.55, п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Новоизмайловский пр., д.71, п.1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Новоизмайловский пр., д.75, п.1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Победы ул., д.7, п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Победы ул., д.8, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Фрунзе ул., д.1, п.1,4 |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |
| 62 |  | Фрунзе ул., д.3, п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Фрунзе ул., д.6А, п.1,2,3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Чернышевского пл., д.3, п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Чернышевского пл., д.5, п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Чернышевского пл., д.6, п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Чернышевского пл., д.7, п.1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Чернышевского пл., д.9, п.8,9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Бассейная ул. д. 3 |  | Электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания |  |  | Светодиод ные светильники | Текущий ремонт |  |  |
| 2 |  |  | Бассейная ул. д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Бассейная ул. д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Бассейная ул. д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Бассейная ул. д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Бассейная ул. д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Бассейная ул. д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Бассейная ул. д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Бассейная ул. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Бассейная ул. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Бассейная ул. д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Бассейная ул. д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Варшавская ул. д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Варшавская ул. д. 27 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Варшавская ул. д. 27 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Варшавская ул. д. 29 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Варшавская ул. д. 29 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Варшавская ул. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Варшавская ул. д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Варшавская ул. д. 37 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Варшавская ул. д. 37 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Варшавская ул. д. 39 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Варшавская ул. д. 41 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Варшавская ул. д. 41 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Варшавская ул. д. 43 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Варшавская ул. д. 45 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Варшавская ул. д. 47 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Варшавская ул. д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Варшавская ул. д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Варшавская ул. д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Варшавская ул. д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Варшавская ул. д. 55 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Варшавская ул. д. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Варшавская ул. д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Варшавская ул. д. 63 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Варшавская ул. д. 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Варшавская ул. д. 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Варшавская ул. д. 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Краснопутиловская ул. д. 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Кубинская ул. д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Кубинская ул. д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Кубинская ул. д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Кубинская ул. д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Кубинская ул. д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Кубинская ул. д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Кубинская ул. д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Кубинская ул. д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Кубинская ул. д. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Кубинская ул. д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Кубинская ул. д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Кубинская ул. д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Кубинская ул. д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Кубинская ул. д. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Кубинская ул. д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Кубинская ул. д. 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Кузнецовская ул. д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Кузнецовская ул. д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Ленинский пр. д. 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Ленинский пр. д. 148 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Ленинский пр. д. 150 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Ленинский пр. д. 152 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Ленинский пр. д. 152 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Ленинский пр. д. 154 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Ленинский пр. д. 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Ленинский пр. д. 156 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Ленинский пр. д. 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Ленинский пр. д. 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Ленинский пр. д. 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Ленинский пр. д. 161 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Ленинский пр. д. 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Ленинский пр. д. 162 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Ленинский пр. д. 162 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Ленинский пр. д. 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Ленинский пр. д. 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Ленинский пр. д. 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Ленинский пр. д. 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Ленинский пр. д. 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Ленинский пр. д. 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Ленинский пр. д. 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Московский пр. д. 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Московский пр. д. 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Московский пр. д. 157 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Московский пр. д. 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Московский пр. д. 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Московский пр. д. 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Московский пр. д. 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Московский пр. д. 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Московский пр. д. 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Московский пр. д. 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Московский пр. д. 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Московский пр. д. 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Московский пр. д. 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Московский пр. д. 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Московский пр. д. 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Московский пр. д. 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Московский пр. д. 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Московский пр. д. 216 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 18 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 18 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 18 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 20 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 20 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 22 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 24 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 24 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 24 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 28 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 30 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 30 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 32 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 32 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 32 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 34 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 39 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 39 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 46 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 57 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Новоизмайловский пр. д. 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Победы ул. д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Победы ул. д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Победы ул. д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Предпортовый 5-й проезд д.10 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Предпортовый 5-й проезд д.8 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Пулковское шоссе д. 7 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Пулковское шоссе д. 13 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Фрунзе ул. д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Фрунзе ул. д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Фрунзе ул. д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Фрунзе ул. д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | Фрунзе ул. д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Фрунзе ул. д. 6 л. Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | Чернышевского пл. д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Чернышевского пл. д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Чернышевского пл. д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Чернышевского пл. д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Чернышевского пл. д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате проведенных Обществом комплексных мероприятий по энергосбережению снизилось потребление энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно:

- холодное водоснабжение – на ___м3 (__________ тыс. руб.);

- теплоэнергия в горячей воде – ___Гкал (__________тыс. руб.);

- электроэнергия – на _______кВт (__________тыс. руб.)