Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2017 год.

| № п/п | Адрес |  | Цель мероприятия |  | Применяемые технологии, оборудование и материалы |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления, восстановление теплоизоляции верхней разводки системы ЦО (по всей разводке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бассейная ул., д.12 |  |  | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения |  | Цилиндры теплоизоляционные кашированные алюминиевой фольгой |  | Текущий ремонт |
| 2 | Бассейная ул., д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленинский пр., д.178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Варшавская ул., д.114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Московский пр., д.157а |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Московский пр., д.173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Московский пр., д.175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Московский пр., д.177 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Московский пр., д.179 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Московский пр., д.191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Победы ул., д.6 |  |  | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения |  | Цилиндры теплоизоляционные кашированные алюминиевой фольгой |  | Текущий ремонт |
| 12 | Победы ул., д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Победы ул., д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Победы ул., д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фрунзе ул., д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Чернышевского пл., д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Московский пр., д.177, пар.2 (6 шт.) |  |  | Такие конструкции имеют на более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  | Текущий ремонт |
| 2 | 5-й Предпортовый пр-д, д.8/4, пар.1 (33шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5-й Предпортовый пр-д, д.8/4, пар.2 (33шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Новоизмайловский пр., д.57, пар.1-5, эт.1-2 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Московский пр., д.165, пар.2,7 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ленинский пр., д.157, п.1-5, эт.1-4 (25шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Новоизмайловский пр., д.73, п.1-5,эт.1-2 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Новоизмайловский пр., д.79, п.1-5,эт.1-4 (25шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ленинский пр., д.148/2, п.5 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Новоизмайловский пр., д.24/2, п.1 (5 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новоизмайловский пр., д.24/1, п.2 (5шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Варшавская ул., д.58, п.1 (5шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Варшавская ул., д.58, п.3 (5шт.) |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  | Текущий ремонт |
| 14 | Варшавская ул., д.94, п.3 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Варшавская ул., д.110, п.3 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Новоизмайловский пр., д.32/1, п.1-5 (40шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Краснопутиловская ул., д.82, п.3-5 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Краснопутиловская ул., д.75, п.1-7 (16шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ленинский пр., д.172, п.3,4,5 (9шт.) |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  | Текущий ремонт |
| 20 | Ленинский пр., д.156/2, п.3,4 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Краснопутиловская ул., д.54, п.5 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ленинский пр., д.148/2, п.6,7 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бассейная ул., д.11, п.5 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бассейная ул., д.15, п.3 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ленинский пр., д.176, п.1,2 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Краснопутиловская ул., д.52, п.1-4 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ленинский пр., д.154/2, п.1-5 (5шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ленинский пр., д.150/2, п.3,4,5 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ленинский пр., д.152/3, п.5,6,7 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ленинский пр., д.156/3, п.7 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кубинская ул., д.66, п.1,3,4,5 (8 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новоизмайловский пр., д.31, п.2,3 (16шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новоизмайловский пр., д.63, п.1,2,4,5 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новоизмайловский пр., д.71, п.4,5 (16шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Новоизмайловский пр., д.73, п.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Краснопутиловская ул., д.83, п.1-7 (7шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Краснопутиловская ул., д.91, п.3,4,5 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Краснопутиловская ул., д.93, п.2,3,5,6,7 (20шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул.Фрунзе, д.1, п.2,5 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул.Фрунзе, д.5, п.2 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Фрунзе, д.3, п.2 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Фрунзе, д.6Б, п.1,2,3 (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Кузнецовская ул., д.13, п.3,4 (8шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Новоизмайловский пр., д.55, п.1,4 (16шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Новоизмайловский пр., д.57, п.1,2,3,4,5 (25 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Новоизмайловский пр., д.53, п.1,2,3,4,5 (15 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Московский пр., д.155, пар.2 (6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Московский пр., д.157а, пар.1,2 (12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Варшавская ул., д.54, пар.1,2,3 (15 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул.Победы, д.6, пар.4 (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул.Победы, д.12, пар.2,3 (10 шт.) |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  | Текущий ремонт |
| 52 | Московский пр., д.155, пар.5 (19шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кузнецовская ул., д.15, пар.3,4,6,8 (16 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Московский пр., д.167, пар.1,2,4,5 (24шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Новоизмайловский пр., д.20/4, п.3,4,5 (15шт.) |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |
| 56 | Новоизмайловский пр., д.20/3, п.1,2,3,4,5 (25шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Новоизмайловский пр., д.20/2, пар.1,3 (16шт.) |  |  | Такие конструкции имеют на по-рядок более высокий уро-вень тепло-защиты, чем устаревшие окна, и при-равниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщи-ной в три кир-пича или 79см. Данный окон-ный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затра-ты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового (ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |
| 58 | Варшавская ул., д.31, пар.1,2,3,4 (4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Варшавская ул., д.27/1, пар.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Бассейная ул. , д.23, п.1,2,3,4,5 (15шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бассейная ул. д.3 |  | Электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 2 |  | Бассейная ул. д.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бассейная ул. д.11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Бассейная ул. д.12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бассейная ул. д.15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Бассейная ул. д.16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Бассейная ул. д.23 |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 8 |  | Бассейная ул. д.25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Бассейная ул. д.37 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Варшавская ул. д. 27 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Варшавская ул. д. 29 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Варшавская ул. д. 29 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Варшавская ул. д. 37 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Варшавская ул. д. 39 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Варшавская ул. д. 41 к. 2 |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 16 |  | Варшавская ул. д. 45 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Варшавская ул. д. 45 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Варшавская ул. д. 53 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Варшавская ул. д. 58 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Варшавская ул. д. 63 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Варшавская ул. д. 94 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Варшавская ул. д. 110 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Краснопутиловская ул. д. 52 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Краснопутиловская ул. д. 54 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Краснопутиловская ул. д. 58 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Краснопутиловская ул. д. 71 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Краснопутиловская ул. д. 72 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Краснопутиловская ул. д. 73 |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 29 |  | Краснопутиловская ул. д. 78 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Краснопутиловская ул. д. 79 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Краснопутиловская ул. д. 80 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Краснопутиловская ул. д. 82 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Краснопутиловская ул. д. 84 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Краснопутиловская ул. д. 85 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Краснопутиловская ул. д. 89 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Краснопутиловская ул. д. 90 |  |  | Светодиод ные светильники |  |  |  |
| 37 |  | Кубинская ул. д. 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Кубинская ул. д. 24 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Кубинская ул. д. 26 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Кубинская ул. д. 28 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Кубинская ул. д. 34 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Кубинская ул. д. 36 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Кубинская ул. д. 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Кубинская ул. д. 42 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Кубинская ул. д. 48 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Кубинская ул. д. 50 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Кубинская ул. д. 52 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Кубинская ул. д. 66 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Кубинская ул. д. 68 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Кузнецовская ул., д.13 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Кузнецовская ул., д.17 |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 52 |  | Ленинский пр. д. 147 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Ленинский пр. д. 148/2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Ленинский пр. д. 150 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Ленинский пр. д. 150 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Ленинский пр. д. 152 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Ленинский пр. д. 152 к.3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Ленинский пр. д. 154 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Ленинский пр. д. 154 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Ленинский пр. д. 156 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Ленинский пр. д. 157 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Ленинский пр. д. 158 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Ленинский пр. д. 161 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Ленинский пр. д. 161 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Ленинский пр. д. 162 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Ленинский пр. д. 162 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Ленинский пр. д. 162 к. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Ленинский пр. д. 164 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Ленинский пр. д. 166 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Ленинский пр. д. 170 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Ленинский пр. д. 172 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Ленинский пр. д. 178 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Московский пр. д.157 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Московский пр. д.159 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Московский пр. д.163 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Московский пр. д. 165 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Московский пр. д.171 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Московский пр. д. 177 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Московский пр. д. 179 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Московский пр. д. 189 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Московский пр. д. 191 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Московский пр. д. 193 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Московский пр. д. 195 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Московский пр. д. 197 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Московский пр. д. 216 а |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Новоизмайловский пр. д.15 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Новоизмайловский пр. д. 20 к.4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Новоизмайловский пр. д. 21 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Новоизмайловский пр. д. 22/1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Новоизмайловский пр. д. 24 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Новоизмайловский пр. д. 24 к.3 |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Новоизмайловский пр. д. 26 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Новоизмайловский пр. д. 27 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Новоизмайловский пр. д. 30 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Новоизмайловский пр. д.32 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Новоизмайловский пр. д.32 к.4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Новоизмайловский пр. д.34 к.1 |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 99 |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Новоизмайловский пр. д. 36 к.3 |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Новоизмайловский пр. д. 38 к.4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Новоизмайловский пр. д. 39 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Новоизмайловский пр. д. 42 к.3 |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Новоизмайловский пр. д.44 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Новоизмайловский пр. д.44 к.4 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Новоизмайловский пр. д.46 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Новоизмайловский пр. д. 49 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Новоизмайловский пр. д. 51 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Новоизмайловский пр. д. 53 |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Новоизмайловский пр. д. 57 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Новоизмайловский пр. д. 57 к.2 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Новоизмайловский пр. д. 63 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Новоизмайловский пр. д. 71 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Новоизмайловский пр. д. 79 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Новоизмайловский пр. д. 81 |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Новоизмайловский пр. д. 101 |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Победы ул. д. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Победы ул. д. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Победы ул. д. 8 |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Победы ул. д. 11 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Победы ул. д. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Пулковское шоссе д. 7 к. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Пулковское шоссе д. 9 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Пулковское шоссе д. 13 к. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 5-й Предпортовый пр-д, д.8 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 5-й Предпортовый пр-д, д.10 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 5-й Предпортовый пр-д, д.12 к.1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Фрунзе ул. д. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Фрунзе ул. д. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Фрунзе ул. д. 5 |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Фрунзе ул. д. 6А |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Фрунзе ул. д. 6Б |  |  | Светодиод ные светильники |  | Текущий ремонт |  |
| 135 |  | Чернышевского пл. д.3 |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Чернышевского пл. д.5 |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Чернышевского пл. д. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Чернышевского пл. д. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Краснопутиловская ул., д.62 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Краснопутиловская ул., д.64 |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Краснопутиловская ул., д.75 |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Кубинская ул., д.58 |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Кубинская ул., д.60 |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Новоизмайловский пр., д.20/2 |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Новоизмайловский пр., д.36/2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Новоизмайловский пр., д.38/3 |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Новоизмайловский пр., д.67 |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Новоизмайловский пр., д.73 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Новоизмайловский пр., д.75 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Варшавская ул., д.45/3 |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Варшавская ул., д.55/1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Краснопутиловская ул., д.74 |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Краснопутиловская ул., д.91 |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Ленинский пр., д.156/3 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Новоизмайловский пр., д.26/4 |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Новоизмайловский пр., д.28/1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Новоизмайловский пр., д.32/2 |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Фрунзе ул., д.1 |  |  |  |  |  |  |

В результате проведенных Обществом комплексных мероприятий по энергосбережению снизилось потребление энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно:

- холодное водоснабжение – на ___м3 (__________ тыс. руб.);

- теплоэнергия в горячей воде – ___Гкал (__________тыс. руб.);

- электроэнергия – ______ кВт (______ тыс. руб.)

(по данным Павловой М.Л.)